## Sayaç Listesi TR
No | Firma | Tesis | Departman | Sayaç Tipi | Sayaç Adı | Yük Tipi | Donanım Markası | Donanım Modeli | Ölçüm Durumu | Dijital Çıkış Özelliği | Haberleşme Protokolü | Sayaç Modbus Adresi | Ağ Geçidi Adı | Ağ Geçidi TCP-IP | Sayaç Değişimi | Akım Trafosu Gerekli mi? | Akım Trafosu Primer Değeri | Akım Trafosu Seconder Değeri | Akım Büyüklüğü (A) | Güç Derecesi (kW) | Su Akış Hızı (m3/h) | Hava Akış Hızı (m3/h) | Buhar Akış Hızı (kg/h) | Doğal Gaz (m3/h)
1 | Entes Elektronik | Fabrika | Yönetim | Elektrik | Trafo 1 | Kompresör | Entes | MPR-47S | Gerekli | Var | Modbus RTU | 1 | Modem 1 | 192.168.***.*** | Evet | Evet | 400KVA | 5 | 300 | 25 | Yok | Yok | Yok | Yok
2 | Entes Elektronik | Şube | Üretim | Elektrik | ADP 1 | Üretim | Entes | MPR-47SE | Gerekli | Yok | Modbus TCP | 2 | - | 192.168.***.*** | Hayır | Evet | 1500KVA | 1 | 200 | 15 | Yok | Yok | Yok | Yok
|  |  | Yardımcı Tesisler | Su |  | Kazan |  |  |  |  | ProfiBus
|  |  | Depo | Buhar |  | Atölye |  |  |  |  | ProfiNet
|  |  | Bakım | Hava |  | Soğutma Grubu |  |  |  |  | FieldBus
|  |  | Diğer | Doğalgaz |  | Aydınlatma |  |  |  |  | Diğer
|  |  |  | Fosil Yakıt |  | Diğer
Üretim
Diğer
"